ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

FORMULARZ OFERTY

Nazwa zamówienia:

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/2019

1. ZAMAWIAJĄCY:

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SP. Z O.O.

ul. Górskiego 6/92, 00-033 Warszawa

tel. 22 126 10 88;

www.onkologiaradom.pl

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) |  | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia
i akceptujemy je bez zastrzeżeń,

- gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

- cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

.........................................zł brutto

słownie .......................................................................................................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Wartość netto (w zł) (kol. 4 x 5) | Stawka podatku VAT (w%) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Stacja systemu planowania leczenia |  | Zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu |  | komplet | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

- Deklarujemy, że oferowany przedmiot zamówienia zawiera poniższe cechy:

| L.P. | PARAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OCENIANY | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY/ WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System planowania leczenia |
|  | System planowania leczenia – 1 stacja | Tak |  |  |
|  | Nazwa produktu | Podać |  |  |
|  | Model | Podać |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji systemu 2019, system fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania oferowanej przez producenta w dniu składania oferty. | Tak |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego systemu na terenie Polski | Tak |  |  |
|  | Procesor: co najmniej dwa procesory, 14 rdzeni | Tak, podać |  |  |
|  | Pamięć RAM: co najmniej 128GB | Tak, podać |  |  |
|  | Karta graficzna: co najmniej 1000 rdzeni; obsługa technologii CUDA, pamięć 5GB | Tak, podać |  |  |
|  | Dysk twardy min: dwa dyski interface SATA SSD 1TB | Tak, podać |  |  |
|  | Akcesoria: mysz, klawiatura | Tak |  |  |
|  | Monitor: co najmniej o przekątnej 24 cale, | Tak, podać |  |  |
|  | Eksport i import danych w formacie DICOM (CT, RTImage, RTStructure, RTPlan, RTDose, MRI, PET) | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność manualnego konturowania struktur anatomicznych | Tak |  |  |
|  | Automatyczne narzędzia do konturowania struktur anatomicznych | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność narzędzi do konturowania w pełni kompatybilna z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem planowania leczenia |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność automatycznej fuzji różnych serii obrazów, pochodzących z różnych rodzajów badań diagnostycznych (TK, PET, MRI) | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do wyświetlania obrazów diagnostycznych TK, PET/TK z wykorzystaniem obrazów dla różnych faz oddechowych 4D (konturowanie na wybranej fazie oddechowej) | Tak |  |  |
|  | Narzędzia do konturowania dla badań z wykorzystaniem różnych faz oddechowych, identyczne jak w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania leczenia | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność importu/exportu danych (w tym planów leczenia wraz z rozkładem dawek) w formacie DICOM RT | Tak |  |  |
|  | Narzędzia systemu planowania leczenia zapewniają możliwość automatycznego konturowania struktur dla badania PET-CT na podstawie definiowanego parametru SUV |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oferowana stacja fizyczna do planowania leczenia zapewnia narzędzia dla technik 3D, IMRT oraz typu VMAT | Tak |  |  |
|  | Obliczenia dla wiązek fotonowych z/i bez filtra spłaszczającego z wykorzystaniem algorytmu klasy CCC | Tak |  |  |
|  | Oferowany algorytm Colapsed Cone Convolution zgodny z algorytmem Colapsed Cone Convolution wykorzystywanym przez Zamawiającego |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Obliczenia dla wiązek fotonowych z/i bez filtra spłaszczającego z wykorzystaniem algorytmu klasy Monte Carlo | Tak |  |  |
|  | Oferowany algorytm MonteCarlo zgodny z algorytmem MonteCarlo wykorzystywanym przez Zamawiającego |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Obliczenia dla wiązek elektronowych z wykorzystaniem algorytmu Monte Carlo | Tak |  |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie rozkładu dawki w postaci izodoz 2D oraz 3D na oferowanych fizycznych stacjach planowania leczenia | Tak |  |  |
|  | Optymalizator oparty na wielu kryteriach (Multiciterial Optimization) | Tak |  |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie objętościowych histogramów dawki (DVH) na stacji planowania leczenia | Tak |  |  |
|  | Tworzenie obrazów DRR dla zaplanowanych wiązek terapeutycznych | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność sumowania kolejnych etapów leczenia | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność sumowania planów dla wiązek fotonowych i elektronowych | Tak |  |  |
|  | Optymalizacja planu z użyciem funkcji biologicznej |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Export i import danych w formacie DICOM (CT, RTImage, RTStructure, RTPlan, RTDose, MRI, PET), z systemów PACS | Tak |  |  |
|  | Zaawansowany algorytm obliczania dawki dla techniki radioterapii 3D (typu CCC lub AAA) | Tak |  |  |
|  | Pełna realizacja planów leczenia opracowanych w oferowanym systemie planowania leczenia na wykorzystywanych przez Zamawiającego akceleratorach | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność sporządzania raportów w postaci wydruku dokumentujących plan leczenia w formie histogramu rozkładu dawki w objętości tarczowej i narządach krytycznych | Tak |  |  |
|  | Możliwość obliczenia rozkładów dawki planu weryfikacyjnego na dowolnym zdefiniowanym przez Zamawiającego fantomie | Tak |  |  |
|  | System pozwala importować obrazy tomograficzne MR, PET-CT, CBCT, zgodne z DICOM | Tak |  |  |
|  | Automatyzacja planowania leczenia z wykorzystaniem definiowanych przez użytkownika szablonów planów leczenia |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oferowany system planowania leczenia zapewnia pełną integrację z wykorzystywanym przez Zamawiającego systemem planowania leczenia Monaco w zakresie wspólnej bazy pacjentów | Tak |  |  |
|  | Oferowany system zapewnia pełną integrację w posiadanej linii terapeutycznej | Tak |  |  |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia pełną integrację systemu planowania leczenia z systemem weryfikacji i zarządzania stosowanym w Zakładzie Radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii | Tak |  |  |
|  | Stacja planowania leczenia jest w pełni kompatybilna w zakresie obsługi danych pacjentów posiadanego systemu planowania leczenia, oraz z systemami i urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego (Compass, tomograf komputerowy Optima GE, akcelaratory: Elekta Synergy Platform oraz Elekta Infinity) | Tak |  |  |
|  | Dostawa, instalacja przedmiotu zamówienia oraz pełna integracja z systemami i urządzeniami diagnostycznymi i terapeutycznymi w Zakładzie Radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii, ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy na całość oferowanego systemu z włączeniem aktualizacji do najnowszych wersji systemu w ramach posiadanych funkcjonalności oraz opcją pozostawienia dysku twardego. | Tak, podać |  |  |
|  | Szkolenie personelu z funkcjonalności i wykorzystania przedmiotu zamówienia w zakresie możliwych do wykonania procedur. | Tak |  |  |
|  | Oferowany system jest oparty na architekturze Klient-Serwer | Tak |  |  |

(Parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia (kolumna: Wartość Wymagana) jako wymóg konieczny są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku w formularzu oferty będzie skutkowało odrzuceniem oferty.)

- oferuję(emy) realizację zamówienia w terminie: dostawa [….] dni od dnia podpisania umowy; instalacja i konfiguracja sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu: do 20.12.2019.

(termin realizacji dostawy uzupełnia wykonawca; zgodnie z rozdziałem XII pkt. 3.2. SIWZ termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 45 dni licząc od daty podpisania umowy i stanowi kryterium oceny ofert)

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

- udzielamy gwarancji należytego wykonania umowy na cały przedmiot umowy na okres [……] miesięcy od daty podpisania bezusterkowego odbioru,

(okres gwarancji uzupełnia wykonawca; okres Gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy)

- składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia3,

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam(y) wykluczeniu w zakresie wskazanym w pkt. V.2.1. SIWZ,

- w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję(my) się do zawarcia umowy z Zamawiający, na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

- żadne  z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1. |  |  |  |

- nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |

5. PODPIS(Y):

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić